## NV-5801-2021
Označenie | Typ | Názov | Množstvo | Jedn. cena | Spolu
IHPATP18 | IVAR.HP ATEC-P 18 | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 18kW; t max. 60° C * | 1 | 0 | 0
PO CHL.01 | CHLAD 01 | Poplatok za chladivo pre TČ ATEC vzhľadom k Nariadeniu EÚ parlamentu a Rady 517/2014 | 1 | 0 | 0
IHP086U9365 | IVAR.HP ATEC | Vonkajšia jednotka IVAR.HP ATEC - 18kW | 1 | 0 | 0
PO CHL.01 | CHLAD 01 | Poplatok za chladivo pre TČ ATEC vzhľadom k Nariadeniu EÚ parlamentu a Rady 517/2014 | 1 | 0 | 0
IHP086L3047 | IVAR.TER-RMFT | Rozširujúci modul - pre TČ rady IVAR.HP ATEC, ITEC | 1 | 0 | 0
IHP086U9563 | IVAR.TER-PT | Aktívny priestorový snímač - pre TČ rady IVAR.HP ATEC, ITEC | 1 | 0 | 0
IHP086U5671 | IVAR.TER-PS | Pripojovacie šróbenie - pre vnútornú jednotku TČ IVAR.HP ATEC-P, ITEC-P | 1 | 0 | 0
IHP086U5670 | IVAR.TER-PS | Pripojovacie šróbenie - pre vonkajšiu jednotku TČ IVAR.HP ATEC-S | 2 | 0 | 0
IHP086L0627 | IVAR.TER-OC | Obehové čerpadlo Wilo Para 25-1-11 - pre TČ rady IVAR.HP ATEC, ITEC-S 16-18kW; vyšší tlak | 1 | 0 | 0
T8500025 | BRA.T8.500 | Závitový pryžový kompenzátor - séria T8 - 1"; L=175mm; EPDM | 4 | 0 | 0
IHP086L1899 | IVAR.TER-WS | Webserver - pre TČ rady IVAR.HP ATEC, ITEC | 1 | 0 | 0
IHP086U9710 | IVAR.TER-TSP | Teplotný príložný snímač prívodu - pre TČ rady IVAR.HP ATEC, ITEC, DIPLOMAT - bez klipu na potrubie | 10 | 0 | 0
IHP928206 | IVAR.TER-TK | Samoregulačný vykurovací kábel - pre TČ rady IVAR.HP ATEC, ITEC - 2m | 2 | 0 | 0
I031201034 | IVAR.BOILERMAG | Magnetický filter BOILERMAG 1" *ADE* | 2 | 0 | 0
1V12805 | IVAR.PUFFER PS 800 | Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 710l | 1 | 0 | 0
A2C2L34 | IVAR.DPV 50 - MULTIFUNCTIONAL | Multifunkčná tlaková expanzná nádoba - 50l; 10bar; 1" | 2 | 0 | 0
551006 | IVAR.DISCAL 551 | Automatický odlučovač vzduchu - 1" | 2 | 0 | 0
502140 | IVAR.MINICAL 5021 | Automatický odvzdušňovací ventil - so spätným ventilem - 1/2" | 10 | 0 | 0
302631 | IVAR.BS 302 | Bezpečnostníá pistná skupina - 1" | 1 | 0 | 0
I00200614 | IVAR.ADV 850 | Automatický dopúšťací ventil - 1/2" | 1 | 0 | 0
60150969 | DAB.EVOPLUS | EVOPLUS B 180/250.40 M Elektronické obehové čerpadlo pre vykurovacie a klima systémy - prírubové | 1 | 0 | 0
|  | SPUSTENIE UVEDENIE DO PREVADZKY NASTAVENIE SERVISNYM TECHNIKOM | 1 | 0 | 0
Suma bez DPH: |  |  |  |  | 0
DPH: |  |  |  |  | 0
Suma s DPH: |  |  |  |  | 0